**Форма B - Технічна пропозиція**

**на поставку зарядних станцій**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва постачальника | |  | | |
|  | Вимоги до предмету закупівлі Замовника | Характеристики | Відповідь учасника, запропонована назва, характеристика товару | Умови оплати |
| **1** | **Зарядна станція** | **Тип: зарядна станція Ємність батареї: не менше 3600 Вт\*г Максимальна потужність: 4500 Вт Вихід змінного струму: 4 розетки, 230 В/16 А, загальна потужність 3600 Вт (стрибок напруги 7200 Вт) USB-A: 2 порта, 5В, 2.4А, 12 Вт макс. на порт USB-C: 2 порта, 5/9/12/15/20В ⎓ 5А, 100Вт макс. Тип батареї: LFP Матеріал корпуса: пластик захист від перенапруги захист від навантаження захист від перегріву захист від короткого замикання захист від переохолодження захист від зниження напруги захист від надлишкового струму**  **Кількість 3 шт** |  |  |

П.І.Б. посада та підпис уповноваженого представника учасника

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Печатка підприємства (якщо є) |  |  |